## N.B.: LE PARTI DI TESTO DI COLORE BLU COSTITUISCONO ISTRUZIONI PER IL COMPILATORE E DEVONO ESSERE CANCELLATE (TUTTE) PRIMA DI INVIARE LA RELAZIONE COMPILATA.
## Ambito di applicazione
Rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione generale gli impianti di combustione industriali di cui al titolo I del d.lgs 152/06 rientranti nelle seguenti fattispecie:
1. impianti aggregati aventi potenza termica nominale uguale o superiore a 1 MW solo per effetto delle norme di aggregazione previste dall’articolo 270 c.4 e dall’articolo 272 c.1 del d.lgs 152/2006, salvo il caso in cui sia previsto l’effettivo convogliamento a punti di emissione comuni, disciplinati nella sezione A dell’allegato tecnico, inclusi i singoli impianti alimentati ad olio combustibile di potenza superiore a 0,3 MW;
2. medi impianti di combustione di potenza termica nominale uguale o superiore a 1 MWt e inferiore a 3 MWt, disciplinati nella sezione B dell’allegato tecnico;
3. medi impianti di combustione di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MWt ed inferiore a 15 MWt nel caso di impianti alimentati a metano o GPL, inferiore a 5 MWt nel caso di impianti alimentati a combustibili liquidi o solidi, disciplinati nella sezione C dell’allegato tecnico.
In ogni caso, al di là dei criteri di aggregazione di cui all’art. 272 comma 1 e riportati nel seguito, solo al fine di poter aderire al presente allegato tecnico, la potenza complessiva degli impianti di combustione industriali installata nello stabilimento non potrà essere superiore a 15 MWt (es.: stabilimento costituito da 2 caldaie da 5 MW cad., 3 motori da 2 MW cad per una potenza totale da 16 MW, dovrà essere autorizzato in via ordinaria).
## Macchinari, fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Sigla singolo generatore / (M1, M2…)	Tipologia generatore / (caldaia, motore, turbina)	Combustibile utilizzato	Potenza singolo generatore (MWt)	Potenza complessiva impianto (MWt)	Sezione allegato tecnico di riferimento (A, B o C)	Impianto esistente / (SÌ / NO)

Sigla singolo generatore / (M1, M2…)	Data messa in esercizio / (impianti esistenti)	Carico medio processo	N. ore previste funzionamento all’anno	Sigla Emissione

Sigla Macchinari: indicare tutti i macchinari (generatori ) costituenti l’impianto riportandone la sigla identificativa (esempio M1, M2, ecc.)
Tipologia: indicare la tipologia di impianto (caldaia, motore, turbina)
Combustibile: specificare la tipologia di combustibile utilizzato, tra quelli ammessi
Potenza singolo generatore/impianto: indicare la potenza del singolo generatore (MWt)
Potenza complessiva impianto: indicare la potenza complessiva degli impianti presenti nello stabilimento nel caso questi siano costituito da più generatori secondo i criteri di convogliabilità di cui all’art. 270 c.4 (es. due caldaie a metano di potenza pari 0,7 MWt cad., costituiscono un impianto aggregato di potenza pari a 1,4 MW)
Sezione allegato tecnico di riferimento (A, B o C): indicare a quale sezione dell’allegato tecnico si farà riferimento ai fini della individuazione dei valori limite e prescrizioni per l’impianto
Impianto esistente: se il macchinario è esistente ai sensi della definizione di cui all’allegato tecnico indicare si, altrimenti barrare no.
Data messa in esercizio (impianti esistenti): indicare la data di messa in esercizio o collaudo dell’impianto esistente
Carico medio di processo: indicare in termini di percentuale il carico medio di processo (potenza mediamente sfruttata) del singolo generatore;
Ore di funzionamento: indicare il numero di ore previste di funzionamento del generatore (stima);
Emissione: per ogni macchinario (generatore) numerare la relativa emissione con una sigla (E1, E2…)

Sistema di controllo della combustione (SCC) e Sistema di Analisi Emissioni (SAE): specificare se sono presenti un sistema di controllo della combustione (SCC) e/o un sistema di analisi (SAE) flaggando la relativa sigla.

## Caratteristiche emissioni
Sigla emissioni	Portata	Altezza camino	SCC e/o SAE	Tabella di riferimento per valori limite

Luogo, Data
Firma digitale o Timbro e firma del gestore